## 中国标准服务网
现行光伏产业标准汇总
序号 | 标准号 | 标准名称 | 实施日期
国家标准
1 | GB 24460-2009 | 太阳能光伏照明装置总技术规范 | 2010-12-01 | R
2 | GB 29551-2013 | 建筑用太阳能光伏夹层玻璃 | 2014-05-01 | R
3 | GB 30252-2013 | 光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额 | 2014-09-01 | R
4 | GB 50794-2012 | 光伏发电站施工规范 | 2012-11-01 | R
5 | GB 50797-2012 | 光伏发电站设计规范 | 2012-11-01 | R
6 | GB/T 13539.6-2013 | 低压熔断器 第6部分：太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求 | 2013-07-01 | R
7 | GB/T 16895.32-2008 | 建筑物电气装置.第7-712部分:特殊装置或场所的要求.太阳能光伏(PV)电源供电系统 | 2010-02-01 | R
8 | GB/T 18210-2000 | 晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量 | 2001-05-01 | R | 无封面
9 | GB/T 18479-2001 | 地面用光伏(PV)发电系统 概述和导则 | 2002-05-01 | R | 无封面
10 | GB/T 18911-2002 | 地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型 | 2003-05-01 | R
11 | GB/T 18912-2002 | 光伏组件盐雾腐蚀试验 | 2003-05-01 | R
12 | GB/T 19064-2003 | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 | 2003-09-01 | R
13 | GB/T 19115.1-2003 | 离网型户用风光互补发电系统 第1部分:技术条件 | 2003-10-01 | R
14 | GB/T 19115.2-2003 | 离网型户用风光互补发电系统 第2部分:试验方法 | 2003-10-01 | R
15 | GB/T 19393-2003 | 直接耦合光伏(PV)扬水系统的评估 | 2004-06-01
16 | GB/T 19394-2003 | 光伏(PV)组件紫外试验 | 2004-06-01 | R | 无封面
17 | GB/T 19939-2005 | 光伏系统并网技术要求 | 2006-01-01 | R
18 | GB/T 19964-2012 | 光伏发电站接入电力系统技术规定 | 2013-06-01 | R
19 | GB/T 20046-2006 | 光伏(PV)系统 电网接口特性 | 2006-02-01 | R
20 | GB/T 20047.1-2006 | 光伏(PV)组件安全鉴定 第1部分;结构要求 | 2006-02-01 | R
21 | GB/T 20321.1-2006 | 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器.第1部分:技术条件 | 2007-01-01 | R
22 | GB/T 20321.2-2006 | 离网型风能、太阳能发电系统用逆变器.第2部分:试验方法 | 2007-01-01 | R
23 | GB/T 20513-2006 | 光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则 | 2007-02-01 | R
24 | GB/T 20514-2006 | 光伏系统功率调节器效率测量程序 | 2007-02-01 | R
25 | GB/T 2297-1989 | 太阳光伏能源系统术语 | 1990-01-01 | R | 横版无封面
26 | GB/T 25382-2010 | 离网型风光互补发电系统 运行验收规范 | 2011-03-01 | R
27 | GB/T 26849-2011 | 太阳能光伏照明用电子控制装置.性能要求 | 2011-12-15 | R
28 | GB/T 26972-2011 | 聚光型太阳能热发电术语 | 2012-08-01 | R
29 | GB/T 28866-2012 | 独立光伏（PV）系统的特性参数 | 2013-02-15
30 | GB/T 29054-2012 | 太阳能级铸造多晶硅块 | 2013-10-01 | R
31 | GB/T 29057-2012 | 用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程 | 2013-10-01 | R
32 | GB/T 29195-2012 | 地面用晶体硅太阳电池总规范 | 2013-06-01 | R
33 | GB/T 29196-2012 | 独立光伏系统 技术规范 | 2013-06-01 | R
34 | GB/T 29319-2012 | 光伏发电系统接入配电网技术规定 | 2013-06-01 | R
35 | GB/T 29320-2012 | 光伏电站太阳跟踪系统技术要求 | 2013-06-01 | R
36 | GB/T 29321-2012 | 光伏发电站无功补偿技术规范 | 2013-06-01 | R
37 | GB/T 29544-2013 | 离网型风光互补发电系统 安全要求 | 2014-01-01
38 | GB/T 29595-2013 | 地面用光伏组件密封材料 硅橡胶密封剂 | 2013-12-01 | R
39 | GB/T 29759-2013 | 建筑用太阳能光伏中空玻璃 | 2014-06-01 | R
40 | GB/T 29848-2013 | 光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）胶膜 | 2014-04-15 | R
41 | GB/T 29849-2013 | 光伏电池用硅材料表面金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法 | 2014-04-15 | R
42 | GB/T 29850-2013 | 光伏电池用硅材料补偿度测量方法 | 2014-04-15 | R
43 | GB/T 29851-2013 | 光伏电池用硅材料中B、Al受主杂质含量的二次离子质谱测量方法 | 2014-04-15 | R
44 | GB/T 29852-2013 | 光伏电池用硅材料中P、As、Sb施主杂质含量的二次离子质谱测量方法 | 2014-04-15 | R
45 | GB/T 30152-2013 | 光伏发电系统接入配电网检测规程 | 2014-08-01 | R
46 | GB/T 30153-2013 | 光伏发电站太阳能资源实时监测技术要求 | 2014-08-01
47 | GB/T 30427-2013 | 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法 | 2014-08-15
48 | GB/T 30983-2014 | 光伏用玻璃光学性能测试方法 | 2015-03-01
49 | GB/T 31365-2015 | 光伏发电站接入电网检测规程 | 2015-09-01
50 | GB/T 31366-2015 | 光伏发电站监控系统技术要求 | 2015-09-01
51 | GB/T 50795-2012 | 光伏发电工程施工组织设计规范 | 2012-11-01 | R
52 | GB/T 50796-2012 | 光伏发电工程验收规范 | 2012-11-01 | R
53 | GB/T 50865-2013 | 光伏发电接入配电网设计规范 | 2014-05-01
54 | GB/T 50866-2013 | 光伏发电站接入电力系统设计规范 | 2013-09-01 | R
55 | GB/T 6495.1-1996 | 光伏器件 第1部分:光伏电流－电压特性的测量 | 1997-01-01 | R | 无封面
56 | GB/T 6495.10-2012 | 光伏器件.第10部分:线性特性测量方法 | 2013-06-01 | R | 无封面
57 | GB/T 6495.2-1996 | 光伏器件 第2部分:标准太阳电池的要求 | 1997-01-01
58 | GB/T 6495.3-1996 | 光伏器件 第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据 | 1997-01-01 | R | 无封面
59 | GB/T 6495.4-1996 | 晶体硅光伏器件的I－V实测特性的温度和辐照度修正方法 | 1997-01-01 | R | 无封面
60 | GB/T 6495.5-1997 | 光伏器件 第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT) | 1998-08-01 | R | 无封面
61 | GB/T 6495.7-2006 | 光伏器件 第7部分:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算 | 2007-02-01 | R
62 | GB/T 6495.8-2002 | 光伏器件 第8部分:光伏器件光谱响应的测量 | 2003-05-01 | R
63 | GB/T 6495.9-2006 | 光伏器件 第9部分:太阳模拟器性能要求 | 2007-02-01 | R | 无封面
64 | GB/T 9535-1998 | 地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型 | 1999-06-01 | R | 不正式
国家军用标准
65 | GJB 1206/1-1994 | 自调微型制冷光伏锑化铟红外探测器组件详细规范 | 1994-12-01
行业标准-建材
66 | JC/T 2170-2013 | 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃 | 2013-09-01 | R
67 | JC/T 2274-2014 | 建筑用薄膜光伏中空玻璃一致性评定要求 | 2015-04-01
行业标准-建筑工业
68 | JG/T 449-2014 | 建筑光伏组件用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶膜 | 2015-04-01
69 | JG/T 450-2014 | 建筑光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)胶膜 | 2015-04-01
69 | JG/T 465-2014 | 建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂 | 2015-05-01
70 | JG/T 466-2015 | 建筑光伏系统 无逆流并网逆变装置 | 2015-07-01
70 | JGJ 203-2010 | 民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范 | 2010-08-01 | R
71 | JGJ/T 264-2012 | 光伏建筑一体化系统运行与维护规范 | 2012-05-01 | R
71 | JGJ/T 365-2015 | 太阳能光伏玻璃幕墙电气设计规范 | 2015-11-01
行业标准-电力
72 | DL/T 1336-2014 | 电力通信站光伏电源系统技术要求 | 2014-08-01
73 | DL/T 1364-2014 | 光伏发电站防雷技术规程 | 2015-03-01
行业标准-能源
74 | NB/T 32001-2012 | 光伏发电站环境影响评价技术规范 | 2012-12-01
75 | NB/T 32004-2013 | 光伏发电并网逆变器技术规范 | 2013-08-01 | R
76 | NB/T 32005-2013 | 光伏发电站低电压穿越检测技术规程 | 2014-04-01 | R
77 | NB/T 32006-2013 | 光伏发电站电能质量检测技术规程 | 2014-04-01
78 | NB/T 32007-2013 | 光伏发电站功率控制能力检测技术规程 | 2014-04-01
79 | NB/T 32008-2013 | 光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程 | 2014-04-01
80 | NB/T 32009-2013 | 光伏发电站逆变器电压与频率响应检测技术规程 | 2014-04-01
81 | NB/T 32010-2013 | 光伏发电站逆变器防孤岛效应检测技术规程 | 2014-04-01 | R
82 | NB/T 32011-2013 | 光伏发电站功率预测系统技术要求 | 2014-04-01
83 | NB/T 32012-2013 | 光伏发电站太阳能资源实时监测技术规范 | 2014-04-01
84 | NB/T 32013-2013 | 光伏发电站电压与频率响应检测规程 | 2014-04-01
85 | NB/T 32014-2013 | 光伏发电站防孤岛效应检测技术规程 | 2014-04-01 | R
86 | NB/T 32016-2013 | 并网光伏发电监控系统技术规范 | 2014-04-01
87 | NB/T 32017-2013 | 太阳能光伏水泵系统 | 2014-04-01
88 | NB/T 32020-2014 | 便携式太阳能光伏电源 | 2014-11-01
89 | NB/T 32021-2014 | 太阳能光伏滴灌系统 | 2014-11-01
行业标准-农业
90 | NY/T 1146.1-2006 | 家用太阳能光伏系统.第1部分:技术条件 | 2006-10-01 | R
91 | NY/T 1146.2-2006 | 家用太阳能光伏系统.第2部分:试验方法 | 2006-10-01 | R
92 | NY/T 1913-2010 | 农村太阳能光伏室外照明装置技术要求 | 2010-09-01 | R
93 | NY/T 1914-2010 | 农村太阳能光伏室外照明装置 安装规范 | 2010-09-01 | R
行业标准-航天
94 | QJ 2462-1993 | 多元线列光伏锑化铟红外探测器技术条件 | 1993-09-01 | R
行业标准-电子
95 | SJ/T 10460-1993 | 太阳光伏能源系统图用图形符号 | 1994-06-01 | R
96 | SJ/T 11209-1999 | 光伏器件.第6部分:标准太阳电池组件的要求 | 1999-12-01 | R
行业标准-铁道
97 | TB/T 10112-2005 | 铁路光伏发电系统技术规范 | 2005-04-25 | R
行业标准-邮电通信
98 | YD/T 1970.9-2014 | 通信局(站)电源系统维护技术要求 第9部分:光伏及风力发电系统 | 2014-10-14
99 | YD/T 2337-2011 | 通信电源用光伏电缆 | 2011-12-20 | R
国电标准
100 | GD 001-2011 | 光伏发电工程规划报告编制办法 | 2011-04-08 | R | 试行
101 | GD 002-2011 | 光伏发电工程预可行性研究报告编制办法 | 2011-04-08 | R | 试行
102 | GD 003-2011 | 光伏发电工程可行性研究报告编制办法 | 2011-04-08 | R | 试行